## Sheet1
赣州市南康区综合检验检测中心计量项目收费标准
序号 | 计量项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或扩展不确定度 | 依据检定规程编号 | 收费标准 | 收费依据 | 备注
1 | 工作用血压计 | (0~40)kPa | MPE：±0.5 kPa | JJG 270 | 50元/台 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
2 | 工作用血压表 | (0~40) kPa | MPE：±0.5 kPa | JJG 270 | 50元/台 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
3 | 外径千分尺 | （0~500）mm | MPE：±4μm | JJG 21 | ＞0~300mm：80元/支 ＞(300~700)mm：120元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
4 | 深度千分尺 | （0~100）mm | MPE：±5μm | JJG 24 | (0~150)mm：125元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
5 | 杠杆千分尺 | （0~100）mm | MPE：±6μm | JJG 26 | (0~100)mm：125元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
6 | 游标卡尺 | （0~500）mm | MPE：±0.10mm | JJG 30 | (0~300)mm：80元/支 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
7 | 高度卡尺 | （0~500）mm | MPE：±0.10mm | JJG 31 | (0~300)mm：80元/支 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
8 | 百分表 | （0~10）mm | MPE：20μm | JJG 34 | 80元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
9 | 千分表 | (0~1)mm | MPE：5μm | JJG 34 | 80元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
10 | 杠杆百分表 | （0~1）mm | MPE：15μm | JJG 35 | 70元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
11 | 大量程百分表 | （10~50）mm | MPE：40μm | JJG 34 | （0~20）mm 150元/台； （0~30）mm 200元/台； （0~50）mm300元/台 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院和赣州市综合检验检测院收费标准
12 | 机械式温湿度计 | 温度：（5~50）℃； 湿度：（20~90）%RH | MPE：温度±2℃； 湿度±（5~7）%RH | JJG 205 | 180元/块 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
13 | 数字式温湿度计 | 温度：（5~50）℃； 湿度：（20~90）%RH | MPE：温度±2℃； 湿度±5%RH | JJF 1076 | 180元/块 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
14 | 钢卷尺 | (0~100)m | Ⅰ级 、Ⅱ级 | JJG 4 | 5米以内15元，5米以上每米加3.5元 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
15 | 纤维卷尺 | (0~200)m | 1级、2级 | JJG 4 | 5米以内15元，5米以上每米加3.5元 | 参照《江西省计量检定收费标准》钢卷尺检定收费标准 | 有资质
16 | 测绳 | (0~200)m | MPE:±(10mm+10-3L) | JJG 4 | 5米以内10元，5米以上每米加2元 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
17 | 普通钢直尺 | (0~2000)mm | MPE：±0.10 mm~±0.35mm | JJG 1 | 10元/每10cm | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
18 | 棉纤维钢尺 | (0~50)mm | MPE：±0.10 mm~±0.35mm | JJG 1 | 10元/每10cm | 参照《江西省计量检定收费标准》钢直尺检定收费标准 | 有资质
19 | 工作用玻璃液体温度计 | (-30~300)℃ |  | JJG 130 | 30元/基本点，如检0℃以下每点加收8元 | 《江西省计量检定收费标准》
20 | 双金属温度计 | (-30~300)℃ | 1.0级及以下 | JJF 1908 | 70元/点 | 《江西省计量检定收费标准》
21 | 压力式温度计 | (-20~300)℃ | 1.0级及以下 | JJF 1909 | 70元/点 | 《江西省计量检定收费标准》
22 | 大气采样器 | （0.05～6）L/min | 流量示值误差：±5% | JJG 956 | 单通道收费300。每增加一个 通道加收200。附加恒温功能，加收 400。每额外增加一个流量点/温度 点/计时点等加收100 | 参照《江西省计量检定收费标准》粉尘采样器检定收费标准
23 | 粉尘采样器 | （0.05～260）L/min | 呼吸性粉尘采样器（含飘尘）MPE：±3.0%FS； 采样流量固定粉尘采样器MPE：±3.0%FS； 采样流量可调粉尘采样器MPE：±5.0%FS | JJG 520 | 180元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
24 | 电子天平 | 1mg~2000g | I级及以下 | JJG 1036 | Ⅰ天平：600元/台 Ⅱ天平：500元/台 Ⅲ天平：350元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
25 | 电子天平 | 30kg及以下 | II级及以下 | JJG 1036 | Ⅱ天平：500元/台 Ⅲ天平：350元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
26 | 电子台秤 | (20~3000)kg | Ⅲ级及以下 | JJG 539 | (20~100)kg：250元/台 (200~500)kg：300元/台 1000kg：400元/台 2000kg：600元/台 3000kg：1200元/台 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
27 | pH(酸度)计 | pH（0.00~14.00） （-1000.0～1000.0）mV | 0.001级及以下 | JJG 119 | 280元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
28 | 气相色谱仪 | 1、灵敏度； 2、检测限； 3、柱箱温度稳定性； 4、程序升温重复性； 5、定性重复性； 6、定量重复性。 | 灵敏度： ≥800mV•mL/mg（TCD） 检测限: ≤5pg/mL（ECD） ≤0.5ng/s（FID） ≤0.5ng/s(FPD、硫) ≤0.1ng/s（FPD、磷） ≤5pg/s(NPD氮） ≤10pg/s（NPD磷） ≤0.5% ≤2% ≤1% ≤3% | JJG 700 | 1500元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
29 | 康金属热电偶（K,N,E,J)型 | (300~1100)℃ | 1级、2级 | JJF 1637 | 250元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
30 | 箱式电阻炉 | （300~800）℃ | U=1.2℃ k=2 | JJF 1376 | 700元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
31 | 烟气分析仪 | 二氧化硫：(1～200)μ mol/mol 一氧化碳：(1～200)μ mol/mol 二氧化氮：(1～200)μ mol/mo Urel=2.1% 氧气：(5～30)% mol/mol | Urel=5.2% Urel=2.1% Urel=2.1% Urel=2.1% | JJG 968 | 860元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
32 | 压力、拉力、万能试验机 | （0～30）kN | 1级 | JJG 139 | （0～30）kN：500元 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院和赣州市综合检验检测院收费标准
33 | 膜式燃气表 | （0.016～6）m3/h | 1.5级 | JJG 577 | 50元/台 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
34 | 燃油加油机 | ≤（1~100）L/min | MPE:±0.3% | JJG 443 | 400元/枪 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
35 | 车用尿素加注机 | / | 0.5级 | JJG 1191 | 720元/枪 | 参考江西省检验检测认证总院计量科学研究院和赣州市综合检验检测院收费标准
36 | 非自行指示秤 | (0~10)t | Ⅲ级及以下 | JJG 14 | ≤5t：1200元/台 10t：1400元/台 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
37 | 数字指示秤 | (0~10)t | 中准确度级及以下 （Ⅲ级及以下） | JJG 539 | ≤5t：1200元/台 10t：1400元/台 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
38 | 模拟指示秤 | (0~100)kg | 中准确度级及以下 （Ⅲ级及以下） | JJG 13 | ≤60kg：50元/台 100kg：100元/台 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
39 | 砝码 | (1~30)kg | M1级及以下等级 | JJG 99 | 80元/个 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
40 | 一般压力表 | （0~6）MPa | 1.6级及以下 | JJG 52 | <5MPa：70元/块 >5MPa：100元/块 >50MPa：180元/块 | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
41 | 真空压力表 | （-0.1~2.5）MPa |  | JJG 52 | 180元/块，每提高一个计量等级收费增加50％ | 《江西省计量检定收费标准》
42 | 数字压力计 | （-0.1~60）MPa | 0.1级及以下 | JJG 875 | 520元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
43 | 色差计 | （380～780）nm |  | JJG 595 | 700元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
44 | 镜向光泽度计 | （0～150）光泽单位 | 1光泽单位 | JJG 696 | 310元/台 | 《江西省计量检定收费标准》
45 | 镜向光泽度板 | （0～150）光泽单位 | 0.8光泽单位 | JJG 696 | 310元/块 | 《江西省计量检定收费标准》
46 | 工作铂铑10-铂热电偶 | （0～1100）℃ | Ⅰ级 | JJG 229 | 400元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
47 |  | （0～1100）℃ | Ⅱ级 |  | 350元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
48 | 表面热电偶 | （30~450）℃ | 不分等级 | JJF 1637 | 250元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
49 | 工作用廉金属热电偶 | （30~450）℃ | I级、II级 |  | 250元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
50 | 工业铂电阻温度计 | （-200～850）℃ | A级 | JJG 229 | 210元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
51 |  |  | B级 |  | 210元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
52 | 体温计 | （35～42）℃ | ±0.15℃ | JJG 161 | 4元/支 | 《江西省计量检定收费标准》
53 | 干燥箱 |  |  | JJF 1101 | 500元/台（1m3） | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
54 | 恒温恒湿箱 |  |  | JJF 1101 | 750元/台（1m3） | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质
55 | 培养箱 |  |  | JJF 1101 | 700元/台（1m3） | 《江西省计量检定收费标准》 | 有资质